## Plan1
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  |  | ANEXO VIII DO MPO PLANILHA DE ORÇAMENTO
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS |  |  | TOMADOR: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  |  | EMPREENDIMENTO: | CONSTRUÇÃO DE GUARITA ( ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL) - LOCALIZADA À PNG 142, BAIRRO RETIRO
,
[5 empty] | valores em R$ |  | data base :
Nº | FONTE | ITEM | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | FONTE DO RECURSO
[7 empty] | FEHIDRO | CONTRAPARTIDA | OUTRAS FONTES FINANCIADORAS
1.0 |  | Serviços preliminares
1.1 | 74209/001 | Placa de identificação para obra | m² | 4 | 316.17 | 1264.68
1.2 | 01.03.001/FDE | Movimento de terra mecanizado | m³ | 26.4 | 4.53 | 119.592
1.3 | 73992/001 | Locação da obra | m² | 21 | 7.81 | 164.01
2.0 |  | Infraestrutura
2.1 | 73481 | Abertura de vala | m³ | 2.15 | 35.9 | 77.185
2.2 | 5651 | Forma para fundações | m² | 14.25 | 27.09 | 386.0325
2.3 | 74164/004 | Lastro de pedra britada em baldrame | m³ | 0.22 | 85.35 | 18.777
2.4 | 02.05.024/FDE | Concreto dosado,bombeado e lançado fck=20mpa | m³ | 1.42 | 325.3 | 461.926
2.5 | 100104/CPOS | Armação CA-50, corte e dobra na obra | kg | 107.3 | 5.14 | 551.522
2.6 | 90877 | Broca de concreto armado D=25 cm, h=3m | m | 36 | 28.8 | 1036.8
3.0 |  | Superestrutura
3.1 | 090103/CPOS | Forma de madeira para estruturas | m² | 10.8 | 108.3 | 1169.64
3.2 | 100104/CPOS | Armação CA-50, CA-60 (vigas, pilares, vergas e colunas) corte e dobra na obra | kg | 110 | 5.14 | 565.4
3.3 | 02.05.024/FDE | Concreto estrutural dosado e virado em obra Fck 20 Mpa, bombeado e lançado | m³ | 0.71 | 325.3 | 230.963
3.4 | 74202/002 | Laje pré-fabricada, e=12cm e com capa de concreto de 20 Mpa | m² | 54 | 57.88 | 3125.52
4.0 |  | Alvenaria
4.1 | 87461 | Alvenaria de vedação em bloco de concreto 14x19x39 | m² | 92.7 | 56.63 | 5249.601
4.2 | 83518 | Alvenaria de embasamento | m³ | 0.3 | 275.7 | 82.71
5.0 |  | Cobertura
5.1 | 07.01.001/FDE | Estrutura de cobertura para telha cerâmica | m² | 54 | 91.37 | 4933.98
5.2 | 73938/003 | Cobertura em telha cerâmica | m² | 54 | 55.08 | 2974.32
5.3 | 72105 | Calha corte 50 - chapa 24 | m | 30 | 44.27 | 1328.1
5.4 | 84045 | Condutor em chapa de aço galvanizado | m | 36 | 25.17 | 906.12
6.0 |  | Revestimentos
6.1 | 87889 | Chapisco | m² | 225 | 4.55 | 1023.75
6.2 | 87553 | Emboço comum | m² | 43.84 | 11.2 | 491.008
6.3 | 75481 | Reboco interno e externo | m² | 116.82 | 14.82 | 1731.2724
6.4 | 87308 | Contrapiso de concreto não estrutural, e=5 cm | m² | 1.26 | 317 | 399.42
6.5 | 87251 | Revestimento horizontal cerâmico (piso) esmaltado PEI-4, incluso rejuntamento e argamassa | m² | 21 | 37.6 | 789.6
6.6 | 12.02.029/FDE | Revestimento vertical cerâmico (azulejo), incluso rejuntamento e cantoneitas | m | 43.84 | 50.52 | 2214.7968
6.7 | 84161 | Soleira de granito de 15 cm de largura, assentado com argamassa | m | 3.9 | 51.31 | 200.109
6.8 | 84088 | Peitoril de granito de 15 cm de largura, assentado com argamassa | m | 5.1 | 71.37 | 363.987
7.0 |  | Hidrossanitário
7.1 | 86888 | Bacia sanitária com caixa acoplada padrão popular, com complementos e tampa | unid | 1 | 351.2 | 351.2
7.2 | 86902 | Lavatório com coluna tamanho médio padrão popular e complementos | unid | 1 | 153.87 | 153.87
7.3 | 86906 | Torneira para lavatório padrão popular D=1/2" | unid | 1 | 34.72 | 34.72
7.4 | 86909 | Torneira para parede pia cozinha D=3/4" | unid | 1 | 66.27 | 66.27
7.5 | 74058/002 | Boia e complementos D=3/4" | unid | 1 | 59.7 | 59.7
7.6 | 88504 | Reservatório em PVC de 500 L | unid | 1 | 583.02 | 583.02
7.7 | 86913 | Torneira para tanque D=3/4" | unid | 1 | 13.75 | 13.75
7.8 | 440620/CPOS | Tanque inóx pequeno para lavagem | unid | 1 | 696.54 | 696.54
7.9 | 89707 | Caixa sifonada 100x100 mm | unid | 1 | 20.48 | 20.48
7.10 | 90694 | Tubo de esgoto até 100 mm | m | 27 | 16.43 | 443.61
7.11 | 86883 | Sifão de cozinha e complementos | unid | 1 | 14.6 | 14.6
8.0 |  | Instalações elétricas
8.1 | 73798/001 | Duto espiral flexivel singelo pead d=50mm(2") revestido com pvc com fio guia de aco galvanizado, no solo, incl conexoes | m | 104 | 24.85 | 2584.4
8.2 | 91834 | Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 20mm (3/4") fornecimento e instalacao | m | 100 | 4.36 | 436
8.3 | 91836 | Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 25mm (1") fornecimento e instalação | m | 16 | 6.02 | 96.32
8.4 | 91925 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, | m | 300 | 2.11 | 633
8.5 | 72253 | Cabo de cobre nu 35mm2 - fornecimento e instalacao | m | 120 | 20.43 | 2451.6
8.6 | 91935 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 16mm2 anti-chama | m | 150 | 16 | 2400
8.7 | 91933 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 10mm² anti-chama | m | 240 | 11.69 | 2805.6
8.8 | 91926 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama | m | 300 | 3.47 | 1041
8.9 | 91929 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 72 | 6.4 | 460.8
8.10 | 91941 | Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação | unid | 2 | 7.46 | 14.92
8.11 | 91940 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação | unid | 8 | 10.75 | 86
8.12 | 91939 | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede | unid | 2 | 19.54 | 39.08
8.13 | 91944 | Caixa retangular 4" x 4" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação | unid | 6 | 9.68 | 58.08
8.14 | 91937 | Caixa de passagem pvc 3"x3" octogonal | unid | 7 | 78.33 | 548.31
8.15 | 72344 | Contator tripolar i nominal 36a - fornecimento e instalacao inclusive | unid | 1 | 397.17 | 397.17
8.16 | 74130/001 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | unid | 4 | 10.59 | 42.36
8.17 | 74130/002 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 35 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | unid | 4 | 16.23 | 64.92
8.18 | 74131/004 | Qd de distr energia de emb, em chapa metal, p/ 18 disjuntores term monopolares, c/ bar trif neutro, fornec e instalacao | unid | 1 | 305.3 | 305.3
8.19 | 91953 | Interruptor simples de embutir 10a/250v 1 tecla, com placa - fornecimento e instalacao | unid | 3 | 20.71 | 62.13
8.20 | 91959 | Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalacao | unid | 1 | 32.98 | 32.98
8.21 | 91992 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa | unid | 2 | 28.06 | 56.12
8.22 | 91996 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa | unid | 2 | 21.98 | 43.96
8.23 | 92000 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa | unid | 2 | 19.63 | 39.26
8.24 | 92008 | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa | unid | 6 | 30.78 | 184.68
8.25 | 73953/006 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, | unid | 4 | 90.21 | 360.84
8.26 | 74041/003 | Luminaria globo vidro leitoso /plafonier/bocal/ lampada incandescente 100w | unid | 3 | 47.86 | 143.58
8.27 | 73769/004 | Poste de aco conico continuo reto, flangeado, h=9m - fornecimento e instalacao | unid | 3 | 1391.62 | 4174.86
8.28 | 73855/001 | Chumbador de aço para fixação de poste de aco reto ou curvo 7 a 9m com | unid | 3 | 420.63 | 1261.89
8.29 | 83478 | Luminaria fechada para iluminacao publica - lampadas de 250/500w - fornecimento e instalacao (excluindo lampadas) | unid | 6 | 257.77 | 1546.62
8.30 | 83399 | Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fornecimento e instalacao | unid | 1 | 35.7 | 35.7
8.31 | 72282 | Reator para lampada vapor de sodio alta pressao - 220v/250w - uso externo | unid | 6 | 112.25 | 673.5
8.32 | 73831/008 | Lampada de vapor de sodio de 250wx220v - fornecimento e instalacao | unid | 6 | 42.57 | 255.42
8.33 | 83402 | Abracadeira de fixacao de bracos de luminarias de 4" - fornecimento e instalacao | unid | 3 | 41.3 | 123.9
8.34 | 83483 | Haste de terra cantoneira galvanizada l=2,00m com conexoes | unid | 4 | 47.05 | 188.2
8.35 | 83447 | Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa | unid | 7 | 140.55 | 983.85
9.0 |  | Caixilharias
9.1 | 73984/002 | Caixilharias metálicas, venezianas conforme projeto arquitétónico | m² | 7.45 | 563.47 | 4197.8515
9.2 | 90822 | Porta de madeira com batente 0,80 x 2,10 m, completa | unid | 4 | 174.61 | 698.44
9.3 | 90821 | Porta de madeira com batente 0,70 x 2,10 m, completa | unid | 1 | 169.12 | 169.12
9.4 | 72117 | Vidro liso/fantasia 4,0 mm, com massa sobre caixilho | m² | 22.35 | 96.63 | 2159.6805
10.0 |  | Pintura
10.1 | 88487 | Pintura com tinta látex acrilica em parede externa, interna e forro com 2 demãos | m² | 170.82 | 7.61 | 1299.9402
10.2 | 15.03.063/FDE | Pintura de face externa de calhas/condutores com tinta a oléo | m | 36 | 9.9 | 356.4
10.3 | 15.03.021/FDE | Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos | m² | 22.35 | 22.84 | 510.474
10.4 | 15.03.006 FDE | Pintura com tinta esmalte em esquadria de madeira, com duas demãos, sem massa corrida | m² | 24.57 | 22.04 | 541.5228
11.0 |  | Serviços e peças complementares
11.1 | 440221/CPOS | Balcão em granito (Guarita) | m² | 2.59 | 463.05 | 1199.2995
11.2 | 440221/CPOS | Pia em granito para cozinha | m² | 3.49 | 463.05 | 1616.0445
11.3 | 73892/001 | Passeio em concreto tipo calçada em concreto Fck 15 Mpa, e=7 cm | m² | 39 | 34.25 | 1335.75
12.0 |  | Entorno
12.1 | 73822/002 | Raspagem mecaniza do terreno até 40 cm (corte e aterro) p/passeio | m² | 231.2 | 0.48 | 110.976
12.2 | 73818/001 | Implantação de pedrisco em área p/ passeio com espessura de 5 cm | m² | 231.2 | 6.29 | 1454.248
12.3 | 73789/002 | Guia sarjeta para jardim conforme PMP | m | 67.25 | 20.42 | 1373.245
12.4 | 74223/001 | Guia e sarjeta conforme PMP | m | 218.02 | 42.59 | 9285.4718
12.5 | 73822/002 | Raspagem mecaniza do terreno até 40 cm (corte e aterro) p/ circulação de autos | m² | 919.75 | 0.48 | 441.48
12.6 | 540122/CPOS | Implantação de BGS com espessura de 10 cm em área de circulação de autos | m³ | 91.97 | 108.69 | 9996.2193
12.7 | 74238/002 | Portão em tela em malha galvaniza em estrutura tubular, com duas folhas (2,50 x 5,00) | m² | 12.5 | 785.84 | 9823
12.8 | 74238/002 | Portão em tela em malha galvaniza em estrutura tubular, com uma folha (1,20 x 2,50) | m² | 3 | 785.84 | 2357.52
13.0 |  | Implantação da balança
13.1 | 73992/001 | Locação da área a ser implantada | m² | 60 | 7.81 | 468.6
13.2 | 01.03.001/FDE | Escavação (rampas e caixas balança) | m³ | 37.9 | 4.53 | 171.687
13.3 | 5651 | Forma para fundações | m² | 91.5 | 27.09 | 2478.735
13.4 | 100104/CPOS | Armação CA-50 | kg | 973.8 | 5.14 | 5005.332
13.5 | 02.05.024/FDE | Concreto dosado,bombeado e lançado fck=20mpa | m³ | 7.5 | 325.3 | 2439.75
13.6 | AFTS Balanças | Balança rodoviária totalmente eletrônica tipo pitless (instalação sobre o piso), com rampas de acesso. Com as seguintes dimensões: comprimento ta plataforma: 9,00 m, largura da plataforma: 3,20 m, capacidade máxima: 40.000 kg, divisão mínima: 10,00 kg, sensibilidade: 5,00 kg, piso: concreto e quantidade de células de carga: 6. | unid | 1 | 29900 | 29900
14.0 |  | Alambrado
14.1 |  | Mureta em alvenaria em bloco 14x19x39 cm aparente, h=0,40 m, com brocas 0,80 m e D=0,20 m, como segue abaixo;
14.2 | 01.03.001/FDE | Escavação de vala | m³ | 94.5 | 35.9 | 3392.55
14.3 | 79483 | Apiloamento do fundo de vala | m² | 252 | 21.11 | 5319.72
14.4 | 5651 | Forma para fundação | m² | 75.6 | 27.09 | 2048.004
14.5 | 100104/CPOS | Armação CA-50, corte e dobra na obra | kg | 4251.28 | 5.14 | 21851.5792
14.6 | 02.05.024/FDE | Concreto estrutural dosado e virado em obra Fck 20 Mpa, bombeado e lançado | m³ | 63 | 325.3 | 20493.9
| 87461 | Alvenaria de vedação aparente em bloco de concreto 14x19x39 | m² | 504 | 56.63 | 28541.52
14.8 | 85172 | Alambrado em mourões de concreto com ponta curva, altura 1,80 m e espaçados a cada 2 m, com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5 cm; sendo os mourões em concreto 10x10x350 cm | m | 1260 | 80.58 | 101530.8
15.0 |  | Limpeza geral da obra
15.1 | 550102/CPOS | Limpeza final da obra | m² | 54 | 7.94 | 428.76
TOTAIS | [5 empty] | 331928.552 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 0
RESPONSÁVEL LEGAL (1)
|  | RESPONSÁVEL LEGAL (2) - Somente nos casos do Proponente Tomador onde mais de um dirigente assina o contrato |  |  |  |  | Eng. Antônio Augusto Gavazza
Eng. Paulo Henrique Sanches

## Plan3
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO DE GUARITA ( ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL) LOCALIZADA À PNG 142, BAIRRO RETIRO
2016-02-19
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R$) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SUB-TOTAL
1 | Serviços preliminares | 1548.282 | 1548.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548.282
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2 | Infraestrutura | 2532.2425 | 1012.897 | 1519.3455 | 0 | 0 | 0 | 2532.2425
|  |  | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | Superestrutura | 5091.523 | 0 | 3054.9138 | 2036.6092 | 0 | 0 | 5091.523
|  |  | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | 100%
4 | Alvenaria | 5332.311 | 0 | 1599.6933 | 3199.3866 | 533.2311 | 0 | 5332.311
|  |  | 0% | 30% | 60% | 10% | 0% | 100%
5 | Cobertura | 10142.52 | 0 | 0 | 6085.512 | 2028.504 | 2028.504 | 10142.52
|  |  | 0% | 0% | 60% | 20% | 20% | 100%
6 | Revestimentos | 7213.9432 | 0 | 0 | 3606.9716 | 2885.5773 | 721.3943 | 7213.9432
|  |  | 0% | 0% | 50% | 40% | 10% | 100%
7 | Hidrossanitário | 2437.76 | 0 | 0 | 975.104 | 1218.88 | 243.776 | 2437.76
|  |  | 0% | 0% | 40% | 50% | 10% | 100%
8 | Instalações elétricas | 24632.35 | 0 | 0 | 9852.94 | 12316.175 | 2463.235 | 24632.35
|  |  | 0% | 0% | 40% | 50% | 10% | 100%
9 | Caixilharias | 7225.092 | 0 | 0 | 0 | 4335.0552 | 2890.0368 | 7225.092
|  |  | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | 100%
10 | Pintura | 2708.337 | 0 | 0 | 1083.3348 | 1083.3348 | 541.6674 | 2708.337
|  |  | 0% | 0% | 40% | 40% | 20% | 100%
11 | Serviços e peças complementares | 4151.094 | 0 | 0 | 2075.547 | 2075.547 | 0 | 4151.094
|  |  | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
12 | Entorno | 34842.1601 | 0 | 0 | 13936.864 | 10452.648 | 10452.648 | 34842.1601
|  |  | 0% | 0% | 40% | 30% | 30% | 100%
13 | Implantação da balança | 40464.104 | 0 | 0 | 12139.2312 | 16185.6416 | 12139.2312 | 40464.104
|  |  | 0% | 0% | 30% | 40% | 30% | 100%
14 | Alambrado | 183178.0732 | 36635.6146 | 45794.5183 | 36635.6146 | 36635.6146 | 27476.711 | 183178.0732
|  |  | 20% | 25% | 20% | 20% | 15% | 100%
15 | Limpeza geral da obra | 428.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.76 | 428.76
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| VALOR DO PERÍODO | 331928.552 | 39196.7936 | 51968.4709 | 91627.1151 | 89750.2087 | 59385.9637 | 331928.552
| VALOR ACUMULADO |  | 39196.7936 | 91165.2645 | 182792.3796 | 272542.5883 | 331928.552
| PERCENTUAL DO PERÍODO |  | 11.81% | 15.66% | 27.6% | 27.04% | 17.89% | 100%
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 11.81% | 27.47% | 55.07% | 82.11% | 100% | 100%