## PLAN
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
TÍTULO: Ampliação e Reforma do Centro Comunitário
LOCALIZAÇÃO: Rua Francisco Caruso, 1203 -Vila São Pedro
REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA: Empreitada global
|  | FONTE REFERENCIAL : CPOS boletim 177 s/ des.-Sinapi 10/19 s/des -FDE 10/19 s/ des. |  |  |  | DATA BASE: dez/2019
CÓDIGO | FASE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | UNIT. | UNIT. C/ bdi | TOTAL S/ BDI | TOTAL
I | CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | Reforma e ampliação do Centro Comunitário da Vila Sâo Pedro |  |  |  | 1.21 | 423999.63 | 574053.23
I.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / APOIO À OBRA | [5 empty] | 4315.63 | 5221.87
A | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | [5 empty] | 2989.08 | 3616.8
02.08.020 cpos |  | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 498.18 | 602.8 | 2989.08 | 3616.8
B | FUNDAÇÃO | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 1326.55 | 1605.07
03.02.040 cpos |  | Demolição de alvenaria sem reaproveitamento | m³ | 0.63 | 62.4 | 75.5 | 39.31 | 47.57
03.04.020 cpos |  | Demolição manual de piso ceramico, incluindo base | m² | 1.5 | 9.36 | 11.33 | 14.04 | 17
04.03.040 cpos |  | Retirada de telhado existente tipo Kallhetão | m² | 171 | 6.24 | 7.55 | 1067.04 | 1291.05
04.08.020 cpos |  | Retirada de folha de esquadria de madeira inclu. Ferragens | un. | 6 | 17.3 | 20.93 | 103.8 | 125.58
04.11.020 cpos |  | Retirada e recolocação de aparelho sanitário incluindo acessórios | un. | 3 | 34.12 | 41.29 | 102.36 | 123.87
I.2 | FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 15809.41 | 29021.88
A | LOCAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 3327.66 | 4025.34
02.10.020 cpos |  | Locação de obra de edificação | m² | 342 | 9.73 | 11.77 | 3327.66 | 4025.34
B | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 1695.57 | 11946.6
12.05.010 cpos |  | Taxa de mobilização e desmobilização para estaca escavada | tx | 1 | 1695.57 | 2051.64 | 1695.57 | 2051.64
12.05.020 cpos |  | Estaca escavada com diametro 25 cm h=6m completa conforme composição unitária | m | 216 | 37.86 | 45.81 | 8177.76 | 9894.96
C | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 10786.18 | 13049.94
06.02.020 cpos |  | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50m | m³ | 10.28 | 46.8 | 56.63 | 481.1 | 582.16
07.11.020 cpos |  | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 49.2 | 4.8 | 5.81 | 236.16 | 285.85
09.01.020 cpos |  | Forma em madeira comum para fundação | m² | 61.19 | 66.44 | 80.39 | 4065.46 | 4919.06
10.01.040 cpos |  | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500MPa | kg | 453.35 | 6.49 | 7.85 | 2942.24 | 3558.8
11.01.130 cpos |  | Concreto usinado, fck= 25,0 MPa | m³ | 7.09 | 288.92 | 349.59 | 2048.44 | 2478.59
11.16.040 cpos |  | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 7.09 | 131.56 | 159.19 | 932.76 | 1128.66
11.18.040 cpos |  | Lastro de pedra britada | m³ | 0.7 | 114.31 | 138.32 | 80.02 | 96.82
I.3 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 23178.24 | 28040.61
11.01.130 cpos |  | Concreto usinado, fck= 25,0 MPa | m³ | 12.6 | 288.92 | 349.59 | 3640.39 | 4404.83
11.16.060 cpos |  | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 12.6 | 90.88 | 109.96 | 1145.09 | 1385.5
09.01.030 cpos |  | Forma em madeira comum para estrutura utilização 3x | m² | 42.07 | 142.82 | 172.81 | 6008.44 | 7270.12
10.01.040 cpos |  | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500MPa | kg | 1650.08 | 6.49 | 7.85 | 10709.02 | 12953.13
13.01.130 cpos |  | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota, beta 12cm completa | m² | 18.9 | 88.64 | 107.25 | 1675.3 | 2027.03
I.4 | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 2225.17 | 28443.01
14.01.020 cpos |  | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço (inclusive arrimo) | m³ | 2.2 | 640.42 | 774.91 | 1408.92 | 1704.8
14.10.121 cpos |  | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 320.78 | 61.95 | 74.96 | 19872.32 | 24045.67
14.10.111 cpos |  | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 41.36 | 53.8 | 65.1 | 2225.17 | 2692.54
I.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 416.5 | 503.97
32.17.010 cpos |  | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 0.73 | 570.55 | 690.37 | 416.5 | 503.97
I.6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | 2904.14 | 3514
23.09.030 cpos |  | Porta lisa com batente madeira e guarnição - 70 x 210 cm | un | 2 | 381.82 | 462 | 763.64 | 924
23.09.052 cpos |  | Porta lisa com batente madeira e guarnição - 100 x 210 cm | un | 2 | 529.11 | 640.22 | 1058.22 | 1280.44
23.20.320 cpos |  | Folha de porta lisa comum - 70 x 210 cm (prédio existente) | un | 3 | 177.67 | 214.98 | 533.01 | 644.94
23.20.330 cpos |  | Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm (prédio existente) | un | 3 | 183.09 | 221.54 | 549.27 | 664.62
I.7 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 20956.48 | 25357.23
24.01.030 cpos |  | Caixilho em ferro basculante, sob medida | m² | 17 | 558.59 | 675.89 | 9496.03 | 11490.13
24.02.010 cpos |  | Porta de ferro de abrir duas folhas, para receber vidro, sob medida, completa com fechadura. | m² | 12.6 | 788.64 | 954.25 | 9936.86 | 12023.55
24.02.060 cpos |  | Porta de abrir em chapa de ferro, sob medida conforme existente no local, completa com fechadura. | m² | 2.1 | 725.52 | 877.88 | 1523.59 | 1843.55
I.8 | FERRAGEM E ELEMENTOS METÁLICOS | [5 empty] | 2569.3 | 3108.9
28.01.040 cpos |  | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | cj | 10 | 189.37 | 229.14 | 1893.7 | 2291.4
28.20.411 cpos |  | Dobradiça em aço cromado de 3 1/2"", para porta de até 21 kg (3 peças) | cj | 30 | 22.52 | 27.25 | 675.6 | 817.5
I.9 | VIDROS | [5 empty] | 3847.84 | 4655.92
26.01.040 cpos |  | Vidro canelado incolor de 4 mm massa dupla face, incluso reposição de vidros quebrados | m² | 32.56 | 97.28 | 117.71 | 3167.44 | 3832.64
26.04.030 cpos |  | Espelho comum 3 mm com moldura em alumínio (0,40x0,60) 7 unidades | m² | 1.68 | 405 | 490.05 | 680.4 | 823.28
I.10 | REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDE | [5 empty] | 23104.63 | 27956.28
17.02.020 cpos |  | Chapisco (interno, externo, forro) | m² | 668.38 | 5.07 | 6.13 | 3388.69 | 4097.17
17.02.120 cpos |  | Emboço comum | m² | 82.72 | 16.13 | 19.52 | 1334.27 | 1614.69
17.02.140 cpos |  | Emboço desempenado com espuma de poliéster +complementos de fechamentos da parte a reformar | m² | 613.72 | 19.93 | 24.12 | 12231.44 | 14802.93
18.11.052 cpos |  | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes tamanho > 20x20, assentado com argamassa AC-I colante industrializada | m² | 82.72 | 65.1 | 78.77 | 5385.07 | 6515.85
18.06.420 cpos |  | Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20x20cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas até 3mm | m² | 82.72 | 9.25 | 11.19 | 765.16 | 925.64
I.11 | PISOS | [5 empty] | 33040.25 | 39979.16
11.02.040 cpos |  | Contrapiso em concreto usinado não estrutural mínimo Fck 15 Mpa e=6cm | m³ | 17.1 | 298.55 | 361.25 | 5105.21 | 6177.38
11.16.020 cpos |  | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 17.1 | 65.78 | 79.59 | 1124.84 | 1360.99
17.01.020 cpos |  | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 8.55 | 531.86 | 643.55 | 4547.4 | 5502.35
18.06.102 cpos |  | Piso cerâmico esmaltado PEI-5 resistência química A, para áreas internas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 342 | 33.25 | 40.23 | 11371.5 | 13758.66
18.06.102 cpos |  | Piso cerâmico esmaltado PEI-5 resistência química A, para áreas internas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa colante industrializada para piso sobre piso | m² | 156.56 | 33.25 | 40.23 | 5205.62 | 6298.41
18.06.410 cpos |  | Rejuntamento de piso em placas cerâmicas (30-34 x 30-34cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5mm inclusive rodapé | m² | 498.56 | 9.32 | 11.28 | 4646.58 | 5623.76
18.06.103 cpos |  | Rodapé cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5 resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m | 232.46 | 4.47 | 5.41 | 1039.1 | 1257.61
I.13 | COBERTURA | [5 empty] | 137517.27 | 166418.26
15.03.030 cpos |  | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36 em área existente e área a construir | kg | 3371.49 | 14.12 | 17.09 | 47605.44 | 57618.76
15.03.030 cpos |  | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36 em área existente e área a reformar | kg | 1469.79 | 14.12 | 17.09 | 20753.43 | 25118.71
16.13.130 cpos |  | Telhamento em telhas metalicas pré-pintadas (cor a azul superior e branca parte inferior) trapezoidal termoacustica tipo "sanduiche" com EPS e=3cm | m² | 584.59 | 110.72 | 133.97 | 64725.8 | 78317.52
16.13.130 cpos |  | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada perfil trapezoidal e=0,50mm | m | 27.89 | 56.71 | 68.62 | 1581.64 | 1913.81
16.33.022 cpos |  | Rufo em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m (cobertura e muro) | m | 42 | 67.88 | 82.13 | 2850.96 | 3449.46
I.14 | PINTURA | [5 empty] | 39015.41 | 47207.13
33.10.050 cpos |  | Pintura externa em tinta látex acrílica , inclusive preparo | m² | 400.78 | 21.51 | 26.03 | 8620.78 | 10432.3
33.10.020 cpos |  | Pintura interna parede em tinta látex PVA, inclusive preparo | m² | 606.94 | 20.68 | 25.02 | 12551.52 | 15185.64
33.10.020 cpos |  | Pintura interna em forro em tinta látex PVA, inclusive preparo | m² | 85.82 | 20.68 | 25.02 | 1774.76 | 2147.22
33.10.041 cpos |  | Barrado em esmalte acetinado 2 demaos inclusive preparo | m² | 431.29 | 23.48 | 28.41 | 10126.69 | 12252.95
33.11.050 cpos |  | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 124.78 | 31.59 | 38.22 | 3941.8 | 4769.09
33.12.011 cpos |  | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo | m² | 62.79 | 31.85 | 38.54 | 1999.86 | 2419.93
I.15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 76470.86 | 92531.46
A | LUMINÁRIAS/ TOMADAS/ INTERRUPTORES | INSTALAÇÕES GERAIS |  |  |  |  | 55007.06 | 66562.06
09.02.060 FDE |  | Ae-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA caixa III ou V | UN | 1 | 2041.2 | 2469.85 | 2041.2 | 2469.85
09.02.073 FDE |  | CONJUNTO 4 CABOS PARA ENTRADA DE ENERGIA SEÇÃO 16 MM² | Cj. | 1 | 821.46 | 993.97 | 821.46 | 993.97
73798/1 sinapi |  | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | UN | 20 | 28.13 | 34.04 | 562.6 | 680.8
91855 sinapi |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 150 | 8.34 | 10.09 | 1251 | 1513.5
72272 sinapi |  | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 15.56 | 18.83 | 77.8 | 94.15
92982 sinapi |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 100 | 8.39 | 10.15 | 839 | 1015
91926 sinapi |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1363 | 2.65 | 3.21 | 3611.95 | 4375.23
97892 sinapi |  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 2 | 312.21 | 377.77 | 624.42 | 755.54
91939 sinapi |  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 26 | 31.46 | 520 | 629.2
91940 sinapi |  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 | 13.52 | 16.36 | 229.84 | 278.12
91941 sinapi |  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 8.83 | 10.68 | 0 | 0
74131/7 sinapi |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 949.87 | 1149.34 | 949.87 | 1149.34
37.24.032 |  | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO,FASE- TERRA In>=20kA Imáx DE SURTO DE 50 A 80kA | UN | 3 | 125.49 | 151.84 | 376.47 | 455.52
37.24.040 |  | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO,NEUTRO-TERRA In>=20kA Imáx DE SURTO DE 50 A 80kA | UN | 1 | 159.9 | 193.48 | 159.9 | 193.48
93655 sinapi |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 3 | 10.42 | 12.61 | 31.26 | 37.83
93662 sinapi |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 11 | 45.51 | 55.07 | 500.61 | 605.77
93673 sinapi |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 76.12 | 92.11 | 76.12 | 92.11
91953 sinapi |  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 22.75 | 27.53 | 113.75 | 137.65
91959 sinapi |  | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 35.92 | 43.46 | 0 | 0
91967 sinapi |  | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 49.09 | 59.4 | 49.09 | 59.4
91992 sinapi |  | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 | 35.96 | 43.51 | 539.4 | 652.65
91996 sinapi |  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 27.33 | 33.07 | 327.96 | 396.84
92000 sinapi |  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 23.98 | 29.02 | 0 | 0
41.14.090 |  | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR, TIPO CALHA FECHADA, COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO PARA DUAS LÂMPADAS TUBULARES DE 28 W. | m | 98 | 225.49 | 272.84 | 22098.02 | 26738.32
41.02.551 |  | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13 DE 1850 ATÉ 2000lm 18 À 20 W | m | 196 | 33.1 | 40.05 | 6487.6 | 7849.8
97592 sinapi | SPDA / ATERRAMENTO | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 4 | 102.3 | 123.78 | 409.2 | 495.12
83399 sinapi |  | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 2 | 33.39 | 40.4 | 66.78 | 80.8
97599 sinapi |  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOLUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 38.34 | 46.39 | 115.02 | 139.17
97607 sinapi |  | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | un | 8 | 79.28 | 95.93 | 634.24 | 767.44
97610 sinapi |  | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | un | 8 | 36.95 | 44.71 | 295.6 | 357.68
93128 sinapi |  | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | Mv | 6 | 124.83 | 151.04 | 748.98 | 906.24
93141 sinapi |  | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | un | 15 | 146.93 | 177.79 | 2203.95 | 2666.85
38.07.50 cpos |  | Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm | Mv | 136 | 5.73 | 6.93 | 779.28 | 942.48
38.07.300 cpos |  | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré zincada, com acessórios | m | 136 | 23.94 | 28.97 | 3255.84 | 3939.92
38.21.920 cpos |  | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo 100mm x 50mm com acessórios | un | 18 | 52.1 | 63.04 | 937.8 | 1134.72
38.22.620 cpos | SPDA / ATERRAMENTO | Tampa de encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo 100 mm | un | 18 | 21.6 | 26.14 | 388.8 | 470.52
39.04.080 cpos |  | Cabo de cobre nú tempera mole classe 2 de 50mm² | m | 105 | 27.45 | 33.21 | 2882.25 | 3487.05
A | LOUÇAS / METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | PARA RAIO- SPA |  |  |  |  | 21463.8 | 25969.4
42.01.086 CPOS |  | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, h=300mm EM ALUMÍNIO. | m | 12 | 13.7 | 16.58 | 164.4 | 198.96
42.05.170 CPOS |  | VERGALHÃO LISO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 3/8". | m | 9 | 23.33 | 28.23 | 209.97 | 254.07
42.05.250 CPOS |  | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 3/4" X 1/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. | m | 512 | 31.16 | 37.7 | 15953.92 | 19302.4
42.05.100 CPOS |  | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA | Mv | 7 | 51.18 | 61.93 | 358.26 | 433.51
42.05.110 CPOS |  | CONECTOR CABO HASTE DE 3/4" | UN | 7 | 16.9 | 20.45 | 118.3 | 143.15
42.05.120 CPOS |  | CONECTOR DE EMENDA EM LATÃO PARA CABO ATÉ 50mm² COM 4 PARAFUSOS | UN | 7 | 20.3 | 24.56 | 142.1 | 171.92
42.05.190 CPOS |  | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" X 3 m | UN | 7 | 136.23 | 164.84 | 953.61 | 1153.88
42.05.240 CPOS |  | SUPORTE PARA TUBO DE PROTEÇÃO COM CHAPA DE ENCOSTO DIÂMETRO DE 2" | UN | 21 | 16.99 | 20.56 | 356.79 | 431.76
42.05.410 CPOS |  | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE TERMINAL AÉREO OU CABO DE COBRE NÚ COM BASE ONDULADA. | UN | 12 | 13.09 | 15.84 | 157.08 | 190.08
42.05.300 CPOS |  | TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILINDRICA, AÇO GALVANIZADO | UN | 7 | 29.8 | 36.06 | 208.6 | 252.42
42.05.310 CPOS |  | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO DIÂMETRO 300mm h=250mm | Mv | 7 | 23.83 | 28.83 | 166.81 | 201.81
42.05.590 CPOS |  | TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO 50mm² | UN | 7 | 16.87 | 20.41 | 118.09 | 142.87
42.20.220 CPOS |  | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO HASTE EM T BITOLA DO CABO 50mm² A 95mm² PARA HASTE DE 5/8" OU 3/4". | UN | 7 | 37.49 | 45.36 | 262.43 | 317.52
38.01.120 CPOS | SPDA / ATERRAMENTO | CONECTOR EM LATÃO ESTANHADO PARA CABOS DE 16mm² A 50mm² E VERGALHÕES ATÉ 3/8". | UN | 21 | 46.35 | 56.08 | 973.35 | 1177.68
42.05.560 CPOS |  | CORDOALHA FLEXÍVEL "JUMPERS" DE 25mm X 300mm, COM 4 FUROS DE 11mm | UN | 9 | 48.05 | 58.14 | 432.45 | 523.26
06.02.020 CPOS |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1 E 2 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5m | cj | 10.5 | 46.8 | 56.63 | 491.4 | 594.62
06.11.040 CPOS |  | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | Mv | 10.5 | 14.56 | 17.62 | 152.88 | 185.01
42.05.270 CPOS |  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2" - COM ACESSÓRIOS | Mv | 9 | 27.04 | 32.72 | 243.36 | 294.48
I.16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 35234.02 | 42630.9
A | LOUÇAS / METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | [5 empty] | 9279.94 | 11228.7
44.01.800 cpos |  | Bacia louca branca caixa acoplavél (vdr 6l), parafusos e acessórios completa | un | 2 | 483.1 | 584.55 | 966.2 | 1169.1
30.08.060 cpos |  | bacia sanitária para PDNE acessível com caixa aclopável com assento e conexões completa | cj | 2 | 601.19 | 727.44 | 1202.38 | 1454.88
44.03.210 cpos |  | Ducha higiênica cromada simples (banheiros PNE) | un | 2 | 63.16 | 76.42 | 126.32 | 152.84
44.03.050 cpos |  | Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor | un | 4 | 50.01 | 60.51 | 200.04 | 242.04
44.01.200 cpos |  | Mictório de louça sifonado auto aspirante | un | 2 | 434.65 | 525.93 | 869.3 | 1051.86
44.01.030 cpos |  | Divisória/Tampo em granito cinza e=2cm para mictório (1peça de 1,20x0,40 divisão mictório), (1 peça 3,5x0,40m Balcão área livre) | m² | 1.88 | 357.27 | 432.3 | 671.67 | 812.72
44.01.160 cpos |  | Lavatário de louça coluna suspensa completa para PDNE acessível, com acessórios, parafusos e válvula | cj | 2 | 467.22 | 565.34 | 934.44 | 1130.68
44.01.11 cpos |  | Lavatório de louça, Com coluna - fixadas incluso parafusos, acessórios e válvula | un | 5 | 236.64 | 286.33 | 1183.2 | 1431.65
44.03.180 cpos |  | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 5 | 42.42 | 51.33 | 212.1 | 256.65
44.03.130 cpos |  | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 6 | 29.11 | 35.22 | 174.66 | 211.32
44.20.110 cpos |  | Engate flexível DN= 1/2'' | un | 11 | 9.01 | 10.9 | 99.11 | 119.9
44.20.01 cpos |  | Sifão PVC Sanfonado de 1'' x 1 1/2'' | un | 7 | 24.5 | 29.65 | 171.5 | 207.55
44.03.630 cpos |  | Torneira de acionamento restrito, em latão cromado, DN= 1/2´ PNE | un | 2 | 54.25 | 65.64 | 108.5 | 131.28
44.03.480 cpos |  | Torneira para lavatório AUTOMATICA em latão fundido cromado, DN= 1/2 | un | 5 | 186.64 | 225.83 | 933.2 | 1129.15
44.03.400 cpos |  | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´(uma em cada lavatório ) | un | 3 | 39.14 | 47.36 | 117.42 | 142.08
30.01.020 cpos |  | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | un | 6 | 101.37 | 122.66 | 608.22 | 735.96
30.01.130 cpos |  | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura | cj | 2 | 350.84 | 424.52 | 701.68 | 849.04
B | REDE DE ÁGUA FRIA | [5 empty] | 2179.24 | 2637.15
46.01.020 cpos |  | Tubo de PVC rígido, DN= 25mm, (3/4''), inclusive conexões | m | 60 | 23.41 | 28.33 | 1404.6 | 1699.8
46.01.030 cpos |  | Tubo de PVC rígido, DN=40mm, (1 ''), inclusive conexões | m | 15 | 29.13 | 35.25 | 436.95 | 528.75
47.02.020 cpos |  | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha standar | un | 1 | 76.69 | 92.79 | 76.69 | 92.79
47.02.030 cpos |  | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN=1´ - linha standar | un | 1 | 85.58 | 103.55 | 85.58 | 103.55
47.01.020 cpos |  | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4 '' | un | 2 | 54.23 | 65.62 | 108.46 | 131.24
48.05.010 cpos |  | Torneira de boia ø 3/4" | un | 1 | 66.96 | 81.02 | 66.96 | 81.02
C | ESGOTO SANITÁRIO | [5 empty] | 4257.79 | 5151.86
46.02.010 cpos |  | Tubo de PVC rígido, pontas lisas, DN= 40mm, inclusive conexões | m | 20 | 26.23 | 31.74 | 524.6 | 634.8
46.02.050 cpos |  | Tubo de PVC rígido, Ponta lisa DN=50mm, inclusive conexões | m | 12 | 32.99 | 39.92 | 395.88 | 479.04
46.02.070 cpos |  | Tubo de PVC rígido, Ponta lisa, DN=100mm, inclusive conexões | m | 40 | 57.25 | 69.27 | 2290 | 2770.8
49.01.030 cpos |  | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 3 | 73.01 | 88.34 | 219.03 | 265.02
74166/001 sinapi 10/19 |  | Caixa de inspeção em concreto premoldado DN 60cm com tampa h= 60cm- fornecimento e instalação | un | 4 | 207.07 | 250.55 | 828.28 | 1002.2
D |  | Reservatório Metálico |  |  |  |  | 19517.05 | 23613.19
48.03.138 cpos |  | Reservatório metálico cilindrico tipo taça (s/ agua na coluna) - capacidade de 10.000 litros | un | 1 | 9479.6 | 11470.32 | 9479.6 | 11470.32
06.02.020 cpos |  | Escavaçao manual para base do reservatório | m³ | 6.3 | 46.8 | 56.63 | 294.84 | 356.77
12.05.020 cpos |  | Estaca escavada ø25 cm profundidade compativel com carga - completa | m | 30 | 37.86 | 45.81 | 1135.8 | 1374.3
09.01.020 cpos |  | Forma de madeira para fundação | m² | 8.4 | 66.44 | 80.39 | 558.1 | 675.28
10.01.040 cpos |  | Armadura de aço CA-50 | kg | 832 | 6.49 | 7.85 | 5399.68 | 6531.2
11.16.040 cpos |  | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 6.3 | 131.56 | 159.19 | 828.83 | 1002.9
11.01.130 cpos |  | Concreto para fundação fck=25 Mpa, incluindo preparo, lançamento, adensamento | m³ | 6.3 | 288.92 | 349.59 | 1820.2 | 2202.42
I.17 | LIMPEZA DE OBRA | [5 empty] | 7028.84 | 8503.29
G | COMBATE A INCÊNDIO | Limpeza final da obra |  |  |  |  | 7028.84 | 8503.29
05.07.040 cpos |  | Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga | m³ | 16 | 89.18 | 107.91 | 1426.88 | 1726.56
55.01.020 cpos |  | Limpeza final da obra | m² | 513 | 10.92 | 13.21 | 5601.96 | 6776.73
I.18 | ÁREA EXTERNA | [5 empty] | 17322.12 | 20959.36
H | CALÇADAS E RAMPAS | [5 empty] | 17322.12 | 20959.36
11.18.040 cpos |  | Preparo e lastro de pedra britada em calçada | m² | 90 | 115.68 | 139.97 | 10411.2 | 12597.3
17.05.070 cpos |  | Piso com requadro em concreto simples s/ controle de fck | m³ | 4.5 | 603.63 | 730.39 | 2716.34 | 3286.76
17.05.070 cpos |  | Reforma do alambrado com retirada de tela existente e colocação de tela de aço galvanizado fio 10 com malha de 2" tipo alambrado de segurança utilizando postes existentes incluindo pintura dos postes e colocação de 3 fios de arame farpado | m² | 87.46 | 47.96 | 58.03 | 4194.58 | 5075.3
|  | CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO SEM BDI |  |  |  |  | 423999.63
|  | BDI | [5 empty] | 21%
|  | PREÇO TOTAL DO EMPREENDIMENTO COM BDI | [5 empty] | 574053.23

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROJETO: Ampliação e Reforma do Centro Comunitário da Vila São Pedro |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL
LOCALIZAÇÃO: Rua |  |  |  | PIRASSUNUNGA
2020-01-07
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R$) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SUB-TOTAL
1 | serviços preliminares/apoio a obra | 5221.87 | 5221.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5221.87
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 100%
2 | fundação e infraestrutura | 29021.88 | 20315.32 | 8706.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29021.88
|  |  | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 100%
3 | SUPERESTRUTURA | 28040.61 | 4206.1 | 12618.27 | 11216.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28040.61
|  |  | 15% | 45% | 40% | 0% | 0% |  |  | 0% | 100%
4 | PAREDES E PAINÉIS | 28443.01 | 0 | 8532.9 | 8532.9 | 8532.91 | 2844.3 | 0 | 0 | 0 | 28443.01
|  |  |  | 30% | 30% | 30% | 10% |  |  | 0% | 100%
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 503.97 | 503.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.97
|  |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054.2 | 702.8 | 702.8 | 1054.2 | 3514
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 20% | 30% | 100%
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 25357.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7607.17 | 10142.89 | 7607.17 | 25357.23
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 30% | 100%
8 | FERRAGEM / ELEMENTOS METÁLICOS | 3108.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554.45 | 1554.45 | 3108.9
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
9 | VIDROS | 4655.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4655.92 | 4655.92
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
10 | REVESTIMENTO DE TETO E PAREDE | 27956.28 | 0 | 0 | 0 | 5591.26 | 2795.63 | 11182.5 | 5591.26 | 2795.63 | 27956.28
|  |  | 0% | 0% | 0% | 20% | 10% | 40% | 20% | 10% | 100%
11 | PISOS | 39979.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3997.92 | 3997.92 | 15991.66 | 15991.66 | 39979.16
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 40% | 40% | 100%
13 | COBERTURA | 166418.26 | 0 | 0 | 0 | 16641.83 | 66567.3 | 49925.48 | 33283.65 | 0 | 166418.26
|  |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 40% | 30% | 20% | 0% | 100%
14 | PINTURA | 47207.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11801.78 | 16522.5 | 18882.85 | 47207.13
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 35% | 40% | 100%
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 92531.46 | 0 | 0 | 9253.15 | 9253.15 | 18506.29 | 18506.29 | 18506.29 | 18506.29 | 92531.46
|  |  | 0% | 0% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 42630.9 | 0 | 0 | 4263.09 | 4263.09 | 8526.18 | 8526.18 | 8526.18 | 8526.18 | 42630.9
|  |  | 0% | 0% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
17 | LIMPEZA DE OBRA | 8503.29 | 850.33 | 425.16 | 850.33 | 850.33 | 850.33 | 1275.49 | 1700.66 | 1700.66 | 8503.29
|  |  | 10% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 20% | 20% | 100%
18 | ÁREA EXTERNA | 20959.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10479.68 | 10479.68 | 20959.36
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
| VALOR DO PERÍODO | 574053.23 | 31097.59 | 30282.89 | 34115.71 | 45132.57 | 102297.85 | 113525.61 | 123002.02 | 91754.69 | 574053.23
| VALOR ACUMULADO |  | 31097.59 | 61380.48 | 95496.19 | 140628.76 | 242926.61 | 356452.22 | 479454.24 | 571208.93
| PERCENTUAL DO PERÍODO |  | 5.42% | 5.28% | 5.94% | 7.86% | 17.82% | 19.78% | 21.43% | 15.98% | 100%
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 5.42% | 10.7% | 16.64% | 24.5% | 42.32% | 62.1% | 83.53% | 99.5% | 100%